关于金口河区延风中学空气自动站零部件维修更换项目询价的公告

为公平合理采购金口河区延风中学空气自动站零部件维修更换项目，根据工作需要，现向具有意愿参与的单位公开询价。

- 项目名称

金口河区延风中学空气自动站零部件维修更换项目

二、采购内容

根据“金口河区延风中学空气自动站零部件维修更换清单”对金口河区延风中学空气自动站零部件进行维修更换，确保金口河区延风中学空气自动站恢复正常运行。

- 三、报价单位资格要求

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件：无；

7．本项目不接受联合体参与采购活动。

- 四、商务要求

- 1.最高限价：12万元（报价高于最高限价均不接受）;

- 2.服务期限：收到中标通知书30日内签订合同，签订合同起60日内，按照业主要求完成设备维修更换工作；

- 4.质量要求：维修更换所需用的专业化工具和装备，均由中标方自备，且不再另收取费用。更换所需部件、配件必须为全新部件、配件，且符合现有系统品牌型号要求；

- 5.成果交付：确保金口河区延风中学空气自动站恢复正常运行，明确质保期并提供完善的售后服务；

- 6.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，经政府批准后支付剩余合同金额的70%。

- 五、报价须提交的资料

1．报价函（含设备参数，加盖鲜章）；

2．法人营业执照或三证合一证书（复印件加盖鲜章）；

3．资格要求佐证（复印件加盖鲜章）。

- 六、其他事项

有报价意向的单位自2025年9月28日0时起至2025年10月9日24时止，将资料提交至乐山市金口河生态环境局。

注：需通过书面提交或者邮寄方式提交报价函及相关资料。

- 七、联系方式

单位名称：乐山市金口河生态环境局

单位地址：乐山市金口河区滨河路四段133号906室

联系人：陈女士

电话：0833－2551068

附件：金口河区延风中学空气自动站零部件维修更换清单

乐山市金口河生态环境局

2025年9月26日

附件：

金口河区延风中学空气自动站零部件维修更换清单

| 空气自动站（金口河延风中学）部件维修更换清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 零部件名称及型号 | 更换零部件数量 | 更换零部件计量单位 |
| 1 | 赛默飞 | NO(42i) 24V主电源 | 1 | 个 |
| 2 | 赛默飞 | NO(42i) 冷堆 | 1 | 个 |
| 3 | 赛默飞 | NO(42i) 臭氧发生器 | 1 | 个 |
| 4 | 赛默飞 | CO(48i) 内置泵 | 1 | 个 |
| 5 | 赛默飞 | CO(48i) 红外光源 | 1 | 个 |
| 6 | 赛默飞 | CO(48i) 探测器 | 1 | 个 |
| 7 | 赛默飞 | O3(49i) 紫外灯 | 1 | 个 |
| 8 | 赛默飞 | PM2.5(5014i) 探测器 | 1 | 个 |
| 9 | 赛默飞 | PM10(5014i) 压力板 | 1 | 张 |
| 10 | 赛默飞 | PM10(5014i) 加热管 | 1 | 根 |
| 11 | 赛默飞 | PM10(5014i) 样气泵 | 1 | 台 |
| 12 | 赛默飞 | PM10(5014i) 探测器 | 1 | 个 |
| 13 | 赛默飞 | 气象五参(pc-8D) 菠萝头 | 1 | 个 |